附件：

杭州师范大学实验废弃物分类及送储要求

为了规范实验废弃物统一回收及处置管理，减少安全隐患。根据省市环保部门及废弃物处置公司的要求，我校实验废弃物的分类及送储要求如下。

一、实验废弃物分类

1.化学实验液体分类

各单位、实验室应对化学实验废液进行分类收集，同类中不同成分混装时，应避免发生剧烈反应。主要分成以下几类：（1）油脂类有机废液；（2）其它有机废液；（3）酸性无机废；（4）碱性无机废液；（5）其它无机废液；（6）瓶装过期或未用完化学品。

2.固体废弃物分类要求：

（1）空瓶等固体废弃物；（2） 动物尸体。

二、盛装要求：

1.化学废液的盛装要求：盛装容器为50L专用化学废弃物桶，装载不应过满（不得超过桶上的Max线），密闭可靠，不破碎，不泄漏。空桶从中转站领取，并将填写好各项信息的《杭州师范大学废弃物标签》张贴在收集容器上。

2. 固体废弃物的盛装要求：固体废弃物（锐器类除外）需用黄色专用塑料袋进行包装，其中被病原微生物污染过的废弃物，必须先在实验室采用高压蒸汽灭菌或放入2000mg/L有效氯消毒液浸泡消毒1小时的方法进行灭活消毒； 动物尸体由校动物中心集中回收处理后统一暂存在低温冰箱中。锐器类废弃物需用利器盒或其他牢固、厚实的容器妥善包装，避免外露伤人，放入熟料袋中。塑料袋或容器外加贴《杭州师范大学生化废弃物标签》，并填上信息。

三、我校的实验废弃物通过招标交由资质的处置单位集中处置，若各单位、实验室未严格按照该标准分类和盛装，经处置公司确认无法合规处置的，其废弃物将退回废弃物生产单位，并由该单位承担责任。

四、实验废弃物的校内回收及转运

各单位的实验动物尸体在完成实验后讯即及时交由动物中心处置保管；其余实验废弃物的校内回收需按上述分类和盛装要求统一将实验废弃物送达校区收集点（分别为下沙实验废弃物中转站和科技园实验废弃物中转站）。

实验废弃物回收时间、地点及联系人安排表：

| 校区 | 回收时间 | 回收地点 | 回收工作人员及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下沙校区 | 周一、三、五上午9—11时，下午13：30——15：00 | 下沙中转站 | 徐鸿飞：13306522518 宋有仁：13067733397 |
| 仓前科技园 | 周一、三、五上午9—11。，下午13：30——15：00 | 科技园中转站 | 王玉红：15988187531 |

对送达的实验废弃物，收集点工作人员将进行预检，对未达分类或盛装要求的，工作人员将不予接收（如标签信息不清、不全或送处废弃物未填写在《杭州师范大学实验废弃物登记表》上）。

五、剧毒品废弃物的处置说明：我校目前已没有剧毒品的采购资质，原历史遗留的剧毒品（原储存于学校危险品仓库）也已于2013年5月送交杭州立佳环境服务公司处置，故我校目前不涉及剧毒品废弃物的处置工作。

若各单位在实验废弃物处置过程中遇到困难和问题，请咨询实验室处张志雄，联系电话28868333。

实验室管理处

二○一六年三月